ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА

		УТВЕРЖДАЮ	
(наименование предприятия,			
		(руководитель предприятия 	
организации, учреждения)			
					организации, учреждения)	
ПОЛОЖЕНИЕ					
00.00.0000	№ 00		(подпись)		(фамилия, инициалы)	
					00.00.0000	
	Об отделе				
	главного метролога				

I. Общие положения

1. Отдел главного метролога является самостоятельным структурным подразделением предприятия.
2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.
3. Отдел подчиняется непосредственно техническому директору предприятия.
4. Отдел возглавляет главный метролог, назначаемый на должность приказом директора предприятия по представлению технического директора.
5. Главный метролог имеет ______ заместителя (ей).
 6. Обязанности заместителя (ей) 		
	(определяются; распределяются)	

главным метрологом.
7. Заместитель(и) и другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом директора предприятия по представлению главного метролога.
8. В своей деятельности отдел руководствуется:
8.1. Уставом предприятия.
8.2. Настоящим положением.
8.3. ...
9. ...

II. Структура

1. Структуру и штатную численность отдела утверждает директор предприятия исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению технического директора и главного метролога и по согласованию с ____________________ (отделом кадров; отделом организации и оплаты труда)
2. Отдел главного метролога имеет в своем составе структурные подразделения (бюро, группы, лаборатории, пр.) согласно нижеприведенной схеме.

			ОТДЕЛ ГЛАВНОГО
МЕТРОЛОГА

										
		Отдел (группа, сектор) 
нормализованного
контроля средств
измерения
			Метрологическая
лаборатория

										
		Отдел (группа, сектор) 
аналитики			Склад средств измерений			

3. Положения о подразделениях отдела главного метролога (бюро, секторах, группах, пр.) утверждаются директором, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений производится главным метрологом.
4. ...

III. Задачи

1. Обеспечение единства требуемой точности измерений, выполняемых на предприятии при проведении лабораторных и научных исследований, производстве продукции.
2. Экономия средств предприятия за счет обеспечения точности измерений.
3. Метрологическое обеспечение разработок, производства, испытаний и эксплуатации выпускаемой предприятием продукции.
4. Повышение качества метрологического обеспечения.
5. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, ее соответствия требованиям международных стандартов.
6. ...

IV. Функции

1. Обеспечение предприятия необходимыми средствами измерений.
2. Подготовка проектов перспективных и текущих планов внедрения новой измерительной техники, предложений к планам метрологического обеспечения производства и к планам организационно-технических мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения, средств и методов измерений.
3. Выбор средств и методов измерений.
4. Разработка методики выполнения измерений.
5. Подготовка технических заданий на проектирование и разработку средств измерений специального назначения.
6. Составление локальных поверочных схем по видам измерений.
7. Разработка календарных графиков проведения поверок средств измерений.
8. Проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации, разрабатываемой на предприятии и поступающей от сторонних организаций.
9. Организация метрологической аттестации нестандартизуемых средств измерений.
10. Участие в подготовке выпускаемой предприятием продукции к аттестации и сертификации.
11. Участие в проведении испытаний новых видов продукции.
12. Анализ причин нарушения технологических режимов, брака продукции, не-производительных затрат сырья, материалов, энергии и других потерь в производстве, связанных с состоянием средств измерений.
13. Проверка сложных средств измерений, технологического оборудования на соответствие установленным нормам точности.
14. Проведение сложных измерений в ходе технологических процессов и испытаний продукции.
15. Разрешение разногласий между подразделениями предприятия по вопросам оценки точности и выбора средств и методов измерений.
16. Участие во внедрении новых стандартов и других нормативных документов, регламентирующих точность измерений.
17. Расчет экономической эффективности внедрения новых методов и средств измерений.
18. Определение потребности подразделений предприятия в средствах измерений.
19. Составление заявок на приобретение новых средств измерения.
20. Контроль за состоянием и правильностью монтажа, установки и применения средств измерений.
21. Техническая приемка вновь поступающих на предприятие измерительных средств.
22. Учет средств измерений, их движения.
23. Систематизация и обработка данных, необходимых для подготовки отчетов о выполнении планов метрологического обеспечения производства.
24. Анализ и изучение отечественного и зарубежного опыта метрологического обеспечения производства.
25. Метрологическое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды.
26. Участие в разработке и согласовании стандартов и других нормативных документов по вопросам метрологии.
27. ...

V. Права

1. Отдел главного метролога имеет право:
1.1. Участвовать в планировании деятельности предприятия.
1.2. Принимать решения о внесении изменений в технологию измерений.
1.3. Требовать от руководителей всех производственных подразделений предприятия:
- выполнения предписанных норм эксплуатации средств измерений;
- своевременного предоставления сведений о нарушениях технологии измерений;
- любой иной информации, необходимой для деятельности отдела;
- ...
1.4. Запрещать использование неисправного измерительного инструмента.
1.5. Поручать отдельным структурным подразделениям предприятия проведение отдельных измерительных работ.
1.6. ...
2. Главный метролог также вправе:
2.1. Представлять руководству предприятия предложения о поощрении отличившихся работников и о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не соблюдающих трудовую и производственную дисциплину.
2.2. ...
3. ...

VI. Взаимоотношения (служебные связи)

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим Положением, отдел главного метролога взаимодействует:
1. С техническими и производственными подразделениями по вопросам:
1.1. Получения:
- заявок на измерительные средства;
- отчетов об использовании измерительных средств в производстве;
- ...
1.2. Предоставления:
- указаний по эксплуатации измерительных средств в производстве;
- консультаций по применению измерительных средств в производстве;
- ...
2. С отделом охраны труда по вопросам:
2.1. Получения:
- информации о нормативах и стандартах трудового законодательства;
- заключений по технологии эксплуатации средств измерения на предмет выполнения правил техники безопасности;
- ...
2.2. Предоставления:
- информации о соблюдении трудового законодательства;
- заявок на заключения по технологии эксплуатации средств измерений на предмет выполнения правил техники безопасности;
- ...
3. С отделом патентной и рационализаторской работы:
3.1. Получения:
- заявок на экспертную оценку рационализаторских предложений и изобретений в области метрологии;
- планов по внедрению рационализаторских предложений и изобретений в производство;
- ...
3.2. Предоставления:
- метрологических заключений по заявкам рационализаторов и изобретателей;
- помощи в решении метрологических вопросов;
- ...
4. С отделом технической информации по вопросам:
4.1. Получения:
- технической документации по отдельным вопросам;
- технической литературы;
- заявок на копии технической документации отдела;
- ...
4.2. Предоставления:
- копий технической документации отдела;
- оригинальных документов для регистрации, учета и хранения;
- заявок на оформление, размножение и рассылку технической документации;
- заявок на техническую литературу;
- ...
 5. С		по вопросам:	
	(наименование структурного подразделения)		

5.1. Получения:
- ...
- ...
5.2. Предоставления:
- ...
- ...

VII. Ответственность

1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций отдела несет главный метролог.
2. На главного метролога возлагается персональная ответственность в случае:
2.1. Нарушения действующего законодательства в процессе руководства отделом.
2.2. Составления, утверждения и предоставления недостоверной информации о деятельности отдела.
2.3. Несвоевременного, а также некачественного исполнения поручений руководства.
2.4. ...
3. Ответственность других работников отдела главного метролога устанавливается соответствующими должностными инструкциями.
4. ...

(руководитель структурного					
		(подпись)		(фамилия, инициалы)	
подразделения)		00.00.0000			
					
СОГЛАСОВАНО					
					
(должностное лицо, с которым					
					
согласовывается Положение)					

							
(подпись)		(фамилия, инициалы)					
00.00.0000							
							
Начальник юридического отдела					
							
(подпись)		(фамилия, инициалы)					
00.00.0000