МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

| ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |
| --- | --- | --- |

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ХИМИЧЕСКОМ ЦЕХЕ

ТП 34-70-013-86

РД 34.04.507

УДК 621.31.22.: 658.5 (083.75)

Срок действия установлен с 03.11.86 г.

до 03.11.96 г.

РАЗРАБОТАНО Специализированной организацией по нормированию, организации труда и управления в энергетике (Энергонот)

ИСПОЛНИТЕЛИ Л.С. Анисимова, В.И. Блохин, В.Г. Гороховский, Б.А. Колесников, А.А. Матвеев, Л.А. Охота, С.Л. Сляднев, В.Г. Цыганенков

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 02.04.85 г.

Начальник В.И. ГОРИН

Управлением по нормированию труда и заработной платы 03.04.85 г.

Начальник М.И. ОГНЯКОВ

Настоящее Типовое положение разработано на условия максимальной специализации подразделений блочных ТЭС.

Настоящее Типовое положение рекомендуется использовать как основу для разработки положения о химическом цехе как блочных ТЭС, так и ТЭС с поперечными связями.

Действующее положение, разработанное на ТЭС, должно быть приведено в соответствие с настоящим Типовым положением с учетом организационной структуры, фактически выполняемых подразделением функций и местных условий каждой ТЭС.

С введением в действие данного Типового положения отменяется Типовое положение, приведенное в "Типовом проекте организации труда в химическом цехе блочной тепловой электростанции" (М.: CПO Союзтехэнерго, 1978).

1. Общие положения

1.1. Химический цех является самостоятельным структурным подразделением электростанции.

1.2. Химический цех в административном отношении и хозяйственной деятельности подчиняется директору, а в производственно-технической деятельности - главному инженеру электростанции.

1.3. В ведении химического цеха находятся:

оборудование химводоочистки;

хозяйство химических реагентов;

баковое хозяйство;

блочная обессоливающая установка;

оборудование и приборы химической лаборатории и экспресс-лаборатории;

оборудование по очистке и нейтрализация обмывочных, сбросных и сточных вод1.

____________

1 При разработке конкретного положения в данном пункте указать полный перечень закрепленного за цехом оборудования.

1.4. Химический цех создается для организации процессов водоподготовки и контроля за водно-химическим режимом работы оборудования электростанции.

1.5. В своей деятельности химический цех руководствуется действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилами техники безопасности, Госгортехнадзора СССР, Госсанинспекции, взрывопожаробезопасности, Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях, правилами внутреннего трудового распорядка, другими руководящими и нормативно-техническими документами Минэнерго СССР, приказами и распоряжениями районного энергетического управления (РЭУ) или производственного энергетического объединения (ПЭО), руководства электростанции, действующим законодательством, а также настоящим Положением.

1.6. Основой деятельности химического цеха являются годовые и месячные планы, утвержденные руководством электростанции.

1.7. Методическое руководство деятельностью химического цеха осуществляется химической службой РЭУ (ПЭО).

1.8. Закрепление установленного оборудования, зданий и сооружений между подразделениями электростанции производится руководством ТЭС.

2. Основные задачи

2.1. Поддержание оптимального водно-химического режима энергоблоков электростанции, обеспечивающего соответствующие условия для выполнения диспетчерского графика нагрузок и государственного плана по выработке электрической и тепловой энергии.

2.2. Осуществление химического контроля качества воды, пара, топлива, масел, газов, качественного контроля вредных выбросов ТЭС в окружающую среду.

2.3. Повышение производительности труда за счет совершенствования организаций труда, внедрения механизации, автоматизации, передовых методов обслуживания, снижения стоимости эксплуатационных расходов, организации и проведения в цехе социалистического соревнования и работы по рационализации и изобретательству.

3. Функции

Химический цех выполняет следующие основные функции:

3.1. Контролирует работу и внешнее состояние оборудования, устройств и помещений, находящихся в ведении цеха, путем обходов и осмотров с целью своевременного выявления и устранения дефектов.

3.2. Обеспечивает ведение заданного режима работы оборудования химического цеха, производит его оперативные переключения.

3.3. Производит оперативное и техническое обслуживание оборудования, закрепленного за цехом.

3.4. Обеспечивает ТЭС добавочной водой для восполнения потерь пара и конденсата в технологическом цикле и химически очищенной водой для подпитки теплосети.

3.5. Руководит химическим режимом работы тепломеханического оборудования электростанции.

3.6. Руководит кислотными и водными промывками оборудования электростанции.

3.7. Проводит нейтрализацию сбросных и обмывочных вод.

3.8. Производит на ТЭС химический (оперативный и периодический) контроль за:

состоянием водоподготовительного и теплоэнергетического оборудования (коррозией, накипеобразованием и отложением);

качеством и составом воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, органического топлива, шлаков, золы, газов, масел;

загазованностью помещений, колодцев, каналов и других объектов.

3.9. Принимает меры по ликвидации дефектов, повреждений и устранению аварийного состояния оборудования.

3.10. Организует или проводит аварийные ремонты закрепленного за цехом оборудования.

3.11. Принимает оборудование ТЭС с антикоррозионным покрытием и другое оборудование на чистоту после ремонта и монтажа (конденсаторы турбин, маслобаки, подогреватели, деаэраторы и т.д.).

3.12. Участвует в расследовании причин аварий и отказов в работе оборудования химического цеха и других цехов из-за нарушения водно-химического режима и ведет их учет.

3.13. Подает заявки на вывод оборудования химического цеха в ремонт, производит подготовку рабочих мест и допуск бригад к работе.

3.14. Контролирует сроки, объемы и качество ремонтов оборудования цеха.

3.15. Участвует в проведении наладки, тепломеханических испытаний оборудования и разработке режимов его работы.

3.16. Осуществляет наблюдение за режимом работы очистных сооружений и проведение химического контроля промышленных стоков.

3.17. Организует и производит выгрузку, хранение и использование фильтрующих материалов и химических реагентов, исключающие попадание их в сточные воды ТЭС.

3.18. Ведет контроль и учет вредных выбросов в окружающую среду по количеству и концентрации.

3.19. Совершенствует технологию водоприготовления с целью сокращения потребления воды на собственные нужды, сокращения расхода реагентов, снижения эксплуатационных расходов.

3.20. Внедряет усовершенствованные методы химического контроля.

3.21. Разрабатывает годовые и перспективные планы ремонтов, реконструкции и модернизации оборудования химического цеха, согласовывает их с ПТО, организует их выполнение.

3.22. Разрабатывает мероприятия по повышению надежности и экономичности работы закрепленного за цехом оборудования, повышению производительности труда при проведении обслуживания и ремонта.

3.23. Организует и принимает участие в проведении освидетельствования механизмов и объектов, регистрируемых и нерегистрируемых в местных органах Госгортехнадзора СССР.

3.24. Анализирует и обобщает опыт эксплуатации оборудования с целью улучшения его работы.

3.25. Принимает участие в работе постоянно действующего производственного совещания.

3.26. Внедряет утвержденные мероприятия по науке и новой технике, реконструкции и модернизации установленного оборудования химического цеха с целью повышения надежности и экономичности его работы.

3.27. Организует и проводит в цехе работу, направленную на выполнение требований ПТЭ, ПТБ, правил взрывопожаробезопасности, Госгортехнадзора СССР, охраны труда и промышленной санитарии, других руководящих документов.

3.28. Содержит в исправном состоянии средства пожаротушения в цехе.

3.29. Определяет потребность цеха в запасных частях, оборудовании, инструменте, материалах, защитных средствах, спецодежде и своевременно подает заявки в ПТО и ОМТС.

3.30. Обеспечивает рабочие места необходимым инвентарем, приборами, инструментом и документацией в соответствии с типовыми проектами организации рабочих мест.

3.31. Организует и проводит рационализаторскую и изобретательскую работу среди персонала цеха, внедряет принятые рационализаторские предложения.

3.32. Разрабатывает и согласовывает с ПТО новые и периодически пересматривает действующие производственные и должностные инструкции, включая инструкции по охране труда, для всех работников цеха в сроки, установленные руководством электростанции.

3.33. Проводит организационно-административную работу с персоналом цеха, направленную на выполнение производственных задач, стоящих перед цехом.

3.34. Обобщает и распространяет передовые приемы и методы труда, внедряет коллективные формы организации и стимулирования труда и внутрицеховый хозрасчет.

3.35. Повышает квалификацию персонала цеха и проводит работу, направленную на ликвидацию аварийности и травматизма, в соответствии с действующими Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях.

3.36. Проводит учет и составляет отчетность о производственной деятельности цеха, ведет техническую документацию цеха.

3.37. Организует и проводит в цехе социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд.

3.38. Содержит в чистоте помещения и территорию, закрепленные за цехом.

4. Права

Химический цех в лице начальника цеха и других должностных лиц в соответствии с распределением обязанностей (должностным инструкциям) имеет право:

4.1. Принимать срочные меры к останову или разгрузке оборудования, прекращать производство работ в любом цехе при возникновении опасности для людей и оборудования.

4.2. Прекращать производство работ на оборудовании и отстранять от работы лиц, нарушающих правила техники безопасности, пожарной безопасности, или при отсутствии соответствующего разрешения (наряда, распоряжения).

4.3. Выдавать наряды и отдавать распоряжения на производство работ на оборудовании химического цеха.

4.4. Подавать заявки на вывод оборудования цеха в ремонт.

4.5. Вносить предложения руководству электростанции о наложении взысканий на лица, действия которых или халатное отношение к своим обязанностям привело или могло привести к порче или необоснованным отключениям оборудования химического цеха.

4.6. Подписывать плановые и отчетные документы цеха.

4.7. Вносить предложения руководству электростанции и участвовать в разработке мероприятий, направленных на выполнение основных задач цеха, улучшение его технико-экономических показателей и на улучшение условий труда персонала цеха.

4.8. Контролировать выполнение работниками цеха трудовой и производственной дисциплины, требований правил и норм по охране труда, технике безопасности и промсанитарии.

4.9. Отдавать технические и административные распоряжения подчиненному персоналу.

4.10. Устанавливать, по согласованию с профсоюзной организацией, режим труда и отдыха персонала цеха и представлять его руководству ТЭС на утверждение.

4.11. Вносить предложения руководству ТЭС о приеме на работу, увольнении и перемещении персонала цеха в соответствии с действующем законодательством.

4.12. Поощрять или вносить предложения директору ТЭС о поощрении отличившихся работников цеха.

4.13. Налагать дисциплинарные взыскания на нарушителей трудовой и производственной дисциплины в пределах своей компетенции; при серьезных нарушениях вносить предложения руководству ТЭС о наложении взысканий на персонал цеха и снижении размера премии.

5. Организация управления

5.1. Руководство химическим цехом осуществляется начальником цеха на основе единоначалия с привлечением для решения поставленных задач общественных организаций.

5.2. Назначение и увольнение начальника химического цеха производится директором ТЭС по представлению главного инженера.

5.3. Поощрение начальника химического цеха или наложение на него взысканий осуществляется приказом директора электростанции по представлению главного инженера.

5.4. В химический цех входят:

эксплуатационный участок (оперативный и общецеховый персонал);

химическая лаборатория;

санитарно-промышленная группа.

5.4.1. Общецеховой персонал - инженер (старший инженер), кладовщик (табельщик), уборщик производственных помещений - подчиняется непосредственно начальнику цеха. Ведет работу с персоналом, техническую документацию и отчетность о деятельности цеха, обеспечивает рабочие места необходимым инвентарем, .документацией, инструментом, материалами, спецодеждой, содержит в чистоте помещения, закрепленные за цехом.

5.4.2. Оперативный персонал осуществляет круглосуточное оперативное и техническое обслуживание оборудования цеха и текущий химический контроль на электростанции. Оперативный персонал, возглавляемый начальником смены цеха, в оперативном отношении подчиняется начальнику смены станции.

5.4.3. Химическая лаборатория, возглавляемая заместителем начальника химического цеха - начальником лаборатории, осуществляет периодический химический контроль водного режима, водоподготовки, топлива, масел, газа и т.д., участвует в мероприятиях, направленных на усовершенствование технологических процессов обработки воды и получения чистого пара.

5.4.4. Санитарно-промышленная группа контролирует места, опасные в отношении загазованности; химический состав сбросных и сточных вод, определяет концентрацию вредных выбросов в окружающую среду.

Возглавляет санитарно-промышленную группу старший инженер.

5.5. Персонал химического цеха осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными и производственными инструкциями, утвержденными руководством электростанции.

5.6. Руководители подразделений химического цеха распределяют работу между исполнителями, устанавливают сроки ее выполнения и контролируют качество выполненной работы.

5.7. Численность персонала химического цеха устанавливается штатным расписанием, утвержденным директором ТЭС, в пределах нормативной численности, установленной на ТЭС.

5.8. Организационная структура управления химическим цехом приведена на рисунке. При разработке конкретного положения в данном разделе отражается утвержденная структура подразделения, количество и специализация заместителей начальника, старших мастеров, инженеров и мастеров в зависимости от местных условий и объема работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник химического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника химического цеха — начальник химической лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативный персонал химического цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший инженер Инженер Техник Лаборант химического анализа |  |  |  |  |  | Старший инженер -руководитель группы Инженер (Техник) Лаборант химического анализа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "Б" |  |  |  |  |  | Аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вахта "Г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Химическая лаборатория |  |  |  |  | Санитарно-промышленная группа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кладовщик (табельщик) |  |  |  |  |  | Уборщик производственных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационная структура управления химического цеха

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

Химический цех поддерживает прямые связи со следующими подразделениями электростанции.

6.1. С топливно-транспортным цехом (ТТЦ).

6.1.1. Персонал химического цеха обязан:

обеспечивать своевременную разгрузку химических реагентов, поступающих на ГЭС в железнодорожных цистернах;

своевременно обеспечивать совместно с персоналом ТТЦ очистку железнодорожных цистерн и подготовку их к сдаче после выгрузки химических реагентов в соответствии с требованиями МПС;

производить химический анализ проб топлива, доставляемых персоналом ТТЦ.

6.1.2. Персонал ТТЦ обязан:

предупреждать персонал химического цеха о подходе вагонов с химическими реагентами;

обеспечивать подачу вагонов и цистерн к местам выгрузки и разгрузку сыпучих химических реагентов;

производить отбор проб поступающего на ТЭС топлива для контроля его качества.

6.2. С котлотурбинным цехом (КТЦ).

6.2.1. Персонал химического цеха обязан:

обеспечивать ведение оптимального водно-химического режима тепломеханического оборудования КТЦ;

обеспечивать КТЦ химически обессоленной и химически очищенной водой в достаточном количестве и необходимого качества, химическими реагентами;

осуществлять химический контроль качества воды, пара, конденсата, отложений, органического топлива, золы, шлаков, газов, масел;

участвовать во внутреннем осмотре и приемке на чистоту тепломеханического оборудования, маслобаков и маслосистем;

осуществлять нейтрализацию и очистку сбросных вод после химических очисток и консервации оборудования, обмывочных вод, контролировать их качество;

контролировать и устанавливать режим консервации оборудования КТЦ при простое в резерве или в ремонте;

определять необходимость и технологию эксплуатационных химических очисток тепломеханического оборудования, руководить их проведением;

руководить регулированием водно-химического режима котлов;

участвовать в теплохимических испытаниях тепломеханического оборудования КТЦ;

контролировать состояние воздушной среды в местах, опасных на загазованность.

6.2.2. Персонал КТЦ обязан:

вести водно-химический режим оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ и указаниями химического цеха;

принимать срочные меры к восстановлению водно-химического режима при отклонении показателей от заданных;

обслуживать оборудование для ведения водно-химического режима, находящееся в КТЦ;

производить консервацию оборудования при простоях в резерве или ремонте;

принимать меры к нормализации качества смазочных масел согласно действующим инструкциям;

осуществлять под руководством персонала химического цеха химическую очистку оборудования КТЦ (проточной части турбин и трубной части котлов);

принимать меры на уменьшение загрязнения сбросных, обмывочных и сточных вод;

обеспечивать нормальные условия работы оборудования для отбора проб.

6.3. С электрическим цехом.

6.3.1. Персонал химического цеха обязан:

контролировать работу электрооборудования, включая его пуски и остановы, средств связи, освещения, электроизмерительных приборов, установленных в химическом цехе;

участвовать в регенерации масел (выполнение анализов);

сообщать персоналу электроцеха о всех неисправностях в работе электрооборудования с записью в оперативном журнале начальника смены химического цеха;

проводить химический анализ масла, воды, газа в корпусах генераторов, в электролизной установке, помещении аккумуляторной батареи, газовых реле и давать заключения;

участвовать во внутреннем осмотре баков хранения масла;

поддерживать чистоту электрооборудования с внешней стороны;

не допускать попадания воды, масел, пара, химических реагентов на электрооборудование, кабели, освещение.

6.3.2. Персонал электрического цеха обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, средств связи, освещения, установленных в химическом цехе;

контролировать совместно с химическим цехом работу электрооборудования, средств связи, освещения;

периодически пересматривать производственные инструкции и техническую документацию на электрооборудование, установленное в химическом цехе, и при необходимости вносить изменения в них;

предъявлять химическому цеху к приемке на чистоту емкости для хранения масел после ремонта и перед их заполнением;

производить допуск бригад для ремонта электрооборудования, установленного в химическом цехе, с ведома и разрешения начальника смены химического цеха;

производить при техническом руководстве персонала химического цеха регенерацию масла и доводить качество масла до нормы в соответствии с требованиями ПТЭ;

при получении информации от химического цеха об отклонениях от нормальной работы электрооборудования принимать меры к его восстановлению в соответствии с производственными инструкциями;

производить ревизию и маркировку пробоотборных точек анализа газа на генераторах, электролизных установках и ресиверах;

совместно с персоналом химического цеха устанавливать периодичность отбора проб;

производить отборы проб изоляционного масла, находящегося в эксплуатации и в резервных емкостях, а также вновь прибывшего масла и передавать в химический цех для анализа;

периодически производить ревизию и электрические испытания электроинструмента и защитных средств, находящихся в химическом цехе;

производить необходимые надписи на пусковых шкафах и устройствах электродвигателей, щитах управления, освещения и сварки.

6.4. С цехом централизованного ремонта (ЦЦР).

6.4.1. Персонал химического цеха обязан:

определять совместно с руководством ЦЦР объемы и сроки проведения ремонтов оборудования химического цеха;

обеспечивать вывод оборудования в ремонт;

осуществлять допуск персонала ЦЦР для производства работ на оборудовании химического цеха;

контролировать качество ремонта и проводить приемку оборудования из ремонта;

записывать в журнал дефектов неисправности в работе оборудования и механизмов;

выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при ремонте оборудования;

привлекать персонал ЦЦР к проведению освидетельствования объектов, регистрируемых и нерегистрируемых в местных органах Госгортехнадзора СССР.

6.4.2. Персонал цеха централизованного ремонта обязан:

совместно с персоналом химического цеха определять объемы и сроки проведения ремонтов оборудования химического цеха;

составлять заявки на запасные части, оборудование, материалы и инструмент для проведения ремонта оборудования химического цеха;

производить ремонты оборудования химического цеха;

устранять дефекты, неполадки на оборудовании химического цеха согласно записям в журнале дефектов;

сдавать отремонтированное оборудование и механизмы персоналу химического цеха;

выдавать техническую документацию на произведенный ремонт оборудования и механизмов;

обслуживать находящиеся в химическом цехе грузоподъемные механизмы и нести ответственность за их техническое состояние;

участвовать в освидетельствовании объектов, регистрируемых и нерегистрируемых в местных органах Госгортехнадзора СССР.

6.5. С цехом тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).

6.5.1. Персонал химического цеха обязан:

контролировать работу аппаратуры ЦТАИ, установленной в химическом цехе;

при обнаружении неисправности в работе оборудования ЦТАИ ставить в известность персонал ЦТАИ с записью в оперативный журнал начальника смены химического цеха;

поддерживать чистоту наружных поверхностей шкафов, панелей, пультов и другого оборудования ЦТАИ, установленного в химическом цехе;

производить эксплуатацию пробоотборных устройств приборов химического контроля, гидро и пневмоприводов, проводить сверку показаний автоматических приборов химического контроля, плотномеров, калориметров и других приборов аналитическими методами;

готовить необходимые реактивы для тарировки средств измерений технологического контроля;

принимать участие в испытаниях и проверках средств автоматики и технологического контроля, проводимых ЦТАИ;

принимать меры по предотвращению попадания воды, пара, масла, химических реагентов на устройства ЦТАИ;

выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при ремонте оборудования ЦТАИ в химическом цехе.

6.5.2. Персонал ЦТАИ обязан:

производить техническое обслуживание и ремонт оборудования ЦТАИ, установленного в химическом цехе;

контролировать совместно с персоналом химического цеха работу оборудования ЦТАИ, установленного в химическом цехе;

производить инструктаж персонала химического цеха по эксплуатации блокировок, защит, сигнализации, средств измерения и автоматики;

своевременно пересматривать инструкции по эксплуатации оборудования ЦТАИ, производить необходимые надписи на закрепленном оборудовании;

производить допуск персонала ЦТАИ для ремонта и наладки оборудования ЦТАИ, установленного в химическом цехе.

6.6. С цехом наладки и испытаний оборудования (ЦНИО).

6.6.1. Персонал химического цеха обязан согласовывать программы эксплуатационных химических промывок и режимных испытаний тепломеханического оборудования, участвовать совместно с ЦНИО в их проведении.

6.6.2. Персонал ЦНИО обязан согласовывать программы эксплуатационных химических промывок и режимных испытаний тепломеханического оборудования, участвовать совместно с химическим цехом в их проведении.

6.7. С ремонтно-строительным цехом (РСЦ).

6.7.1. Персонал химического цеха обязан:

соблюдать правила содержания производственных помещений, зданий и сооружений, закрепленных за химическим цехом;

информировать персонал РСЦ о всех замечаниях по состоянию помещений, строительных конструкций, сооружений, фундаментов;

осуществлять допуск бригад при выполнении персоналом РСЦ ремонтных работ в помещениях, закрепленных за цехом;

своевременно подавать заявки в РСЦ для производства ремонтных и строительных работ в цехе;

принимать участие в осмотрах фундаментов, зданий и сооружений, проводимых РСЦ.

6.7.2. Персонал РСЦ обязан:

производить технический надзор за состоянием служебных и производственных помещений, зданий, сооружений, строительных конструкций, закрепленных за химическим цехом;

определять объемы, составлять графики ремонта зданий и сооружений;

производить ремонт производственных и служебных помещений, зданий и сооружений, а также строительные работы по утвержденным руководством ТЭС заявкам химического цеха.

6.8. С лабораторией металлов.

6.8.1. Персонал химического цеха обязан:

представлять формуляры для проведения работ лабораторией металлов;

производить подготовку для проведения работ по контролю металла и сварных соединений оборудования химического цеха;

подавать заявки в лабораторию металлов для проведения работ по контролю за металлом и сварными соединениями;

осуществлять допуск персонала лаборатории металлов для проведения работ по контролю за металлом и сварными соединениями на оборудовании химического цеха;

устранять нарушения, выявленные лабораторией металлов;

оперативно информировать лабораторию металлов о дефектах и повреждениях металла, выявленных в период эксплуатации, а также о проводимых ремонтных работах на оборудовании;

контролировать соблюдение сроков и выполнения объемов работ по контролю за металлом.

6.8.2. Персонал лаборатории металлов обязан:

совместно с персоналом химического цеха составлять объемы работ по контролю за металлом;

контролировать подготовку к ремонтным работам и проверять качество ремонта оборудования химического цеха в соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора СССР к металлу и сварным соединениям;

контролировать состояние металла оборудования химического цеха в процессе эксплуатации;

представлять результаты контроля металла оборудования химического цеха;

проводить необходимые анализы металла, используемые при ремонтах, определять его пригодность;

контролировать технологию сварочных работ, качество присадочного материала, технологию термической обработки;

участвовать в работе комиссий по расследованию повреждений оборудования химического цеха.

6.9. С производственно-техническим отделом (ПТО).

6.9.1. Персонал химического цеха обязан:

передавать в ПТО материалы для анализа работы оборудования, составления технической отчетности, организационно-технические мероприятия по повышению экономичности и надежности работы оборудования, подготовке к работе в осенне-зимний период, заявления на рационализаторские предложения для рассмотрения и согласования;

согласовывать с ПТО проекты планов ремонта оборудования, производственные и должностные инструкции;

согласовывать с ПТО программы испытаний оборудования химического цеха, выполняемых силами ТЭС или с привлечением специализированных организаций;

составлять акты внедрения оргтехмероприятий и передавать их в ПТО;

передавать в ПТО отчеты о выполнении планов и мероприятий по охране окружающей среды;

совместно с ЦЦР составлять и согласовывать с ПТО заявки на оборудование и запасные части, спецификации на материальные ресурсы;

разрабатывать и передавать в ПТО проектные задания на выполнение конструкторских работ для цеха.

6.9.2. Персонал ПТО обязан:

обеспечивать химический цех технической документацией, информационными материалами, технической литературой;

доводить цеху технико-экономические показатели работы и планы ремонтов оборудования;

согласовывать цеху заявки на запасные части, оборудование, а также спецификации на материальные ресурсы;

производить экспертизу подаваемых цехом заявлений на рационализаторские предложения и оказывать содействие рационализаторам в оформлении документации;

передавать графики пусков и остановов технологического оборудования;

доводить до сведения цеха планы научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, охраны окружающей среды, внедрения новой техники;

оказывать цеху техническую помощь в пересмотре и обновлении схем, производственных и должностных инструкций и согласовывать их;

доводить до сведения персонала цеха циркуляры, руководящие документы вышестоящих организаций по техническим вопросам;

выполнять конструкторские и светокопировальные работы по заявкам цеха.

6.10. С планово-экономическим отделом (ПЭО)

6.10.1. Персонал химического цеха представляет в ПЭО:

исходные данные и предложения для разработки планов включая заявки на получение (оказание) услуг от других предприятий и сторонних организаций;

исходные данные для составления отчетов о выполнении планов по месяцам, а также бригад, переведенных на хозрасчетные методы работы, о полученных (оказанных) услугах;

исходные данные для отчетов об использовании ресурсов, лимитируемых цеху планом;

отчеты о выполнении планов.

6.10.2. Персонал ПЭО доводит до сведения химического цеха:

планы, утвержденные в установленном порядке;

сметы по элементам затрат (лимитов), расходование которых зависит от персонала цеха;

планы ремонтов основного и вспомогательного оборудования;

услуги, получаемые (оказываемые) цехом.

6.11. С отделом организации труда и заработной платы (ООТиЗ).

6.11.1. Персонал химического цеха обязан:

участвовать в разработке плана мероприятий по НОТ;

представлять данные об использовании рабочего времени, ведомости на выплату премии персоналу цеха, итоги социалистического соревнования за отчетный период;

участвовать во внедрении нормативов по труду;

выполнять мероприятия по снижению трудоемкости работ, потерь рабочего времени.

6.11.2. Персонал ООТиЗ обязан:

представлять в химический цех план мероприятий по НОТ, штатное расписание, положение о премировании, фонд заработной платы и материального поощрения, условия социалистического соревнования;

пересматривать нормативы по труду, не соответствующие уровню организации производства и труда в цехе;

контролировать применение тарифных ставок, расценок, должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, присвоение разрядов рабочим.

6.12. С бухгалтерией.

6.12.1. Персонал химического цеха обязан:

производить списание основных средств в установленном порядке;

сдавать первичные документы на образцах типовых форм по расходу эксплуатационных материалов, запасных частей, инструмента и спецодежды;

участвовать в комиссиях по проверке наличия основных средств и других товарно-материальных ценностей в цехе;

составлять и передавать в бухгалтерию табели учета рабочего времени и другие документы по начислению заработной платы.

6.12.2. Персонал бухгалтерии обязан:

обеспечивать финансирование производственного плана цеха;

ежемесячно давать сведения об эксплуатационных затратах при условии доведения им планов затрат;

принимать участие в проведении инвентаризации и списании основных средств и других товарно-материальных ценностей в цехе;

контролировать эффективность использования государственных средств и обеспечение сохранности социалистической собственности в цехе.

6.13. С группой кадров.

6.13.1. Персонал химического цеха обязан:

передавать в группу кадров заявки на подбор соответствующего персонала, предложения о приеме, увольнении и переводе на другую работу рабочих и инженерно-технических работников в соответствии с действующим законодательством;

совместно с группой кадров проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала цеха в спецкомандировки, на учебу, по выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

представлять в группу кадров сведения о нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, протоколы квалификационных комиссий, материалы для поощрения работников, а также графики отпусков и заявления на отпуск.

6.13.2. Персонал группы кадров обязан:

направлять в цех инженерно-технических работников и рабочих по вопросам трудоустройства, оформлять их на работу, а также вести переговоры и оформление переводов на другую работу внутри цеха в соответствии с действующим законодательством;

проверять правильность использования молодых специалистов;

совместно с руководством и общественными организациями цеха проводить работу по снижению текучести кадров, укреплению трудовой дисциплины, отбору и направлению персонала в спецкомандировки, на учебу, выявлению резерва из числа специалистов на выдвижение с учетом перспективы их роста;

принимать участие совместно с начальником химического цеха в подготовке проектов приказов как о привлечении к ответственности нарушителей трудовой или производственной дисциплины, так и о поощрении отличившихся работников цеха;

оформлять доверенности, документы для назначения пенсий, выдавать справки, вести личные дела работников цеха.

6.14. С отделом материально-технического снабжения (ОМТС),

6.14.1. Персонал химического цеха обязан:

в установленные сроки составлять и передавать ОМТС заявки на химические реагенты, реактивы, оборудование, запасные части, эксплуатационные материалы, инструмент и спецодежду;

ежегодно выдавать ОМТС перечень неснижаемого запаса материалов, оборудования, запасных частей и инструмента;

производить заготовку и сдачу в ОМТС металлолома в установленные сроки;

представлять в ОМТС сведения об остатках материалов, полученных цехом со складов ОМТС.

6.14.2. Персонал ОМТС обязан:

реализовывать заявки химического цеха на материалы, запасные части и оборудование согласно выделенным фондам в соответствии с утвержденными сроками поставок;

обеспечивать хранение материалов, запасных частей, оборудования, инструмента в соответствии с техническими условиями их хранения;

обеспечивать неснижаемый запас материалов, запасных частей и инструмента на складах ОМТС в соответствии с перечнем.

6.15. С отделом капитального строительства (ОКС).

6.15.1. Персонал химического цеха обязан:

рассматривать техническую документацию на объекты капитального строительства, относящиеся к химическому цеху, и давать заключения;

совместно с персоналом ОКСа осуществлять технический надзор за качеством выполняемых работ при строительстве и монтаже объектов капитального строительства.

6.15.2. Персонал ОКС обязан:

согласовывать с химическим цехом техническую документацию на объекты капитального строительства;

совместно с персоналом химического цеха осуществлять технический надзор за качеством выполняемых работ при строительстве и монтаже объектов капитального строительства.

6.16. С отделом оборудования.

6.16.1. Персонал химического цеха обязан проверять техническую документацию и оборудование, поступающее на ТЭС, на соответствие проектным техническим условиям.

6.16.2. Персонал отдела оборудования обязан информировать химический цех о поступлении на ТЭС оборудования и технической документации на него для объектов капитального строительства.

6.17. С группой хозяйственного обслуживания (ГХО).

6.17.1. Персонал химического цеха обязан:

участвовать в проводимых персоналом ГХО инвентаризациях имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в цехе;

поддерживать чистоту производственных помещений, территории, закрепленной за цехом и мест общего пользования.

6.17.2. Персонал ГХО обязан:

проводить инвентаризацию имущества и хозяйственного инвентаря, находящегося в химическом цехе;

контролировать чистоту производственных помещений и территории, закрепленных за цехом.

6.18. С группой делопроизводственного обслуживания (ГДО).

6.18.1. Персонал химического цеха обязан:

организовывать ведение делопроизводства в цехе в соответствии с требованиями Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД) при методическом руководстве ГДО;

передавать ГДО материалы для выполнения печатных работ.

6.18.2. Персонал ГДО обязан:

контролировать состояние делопроизводства в цехе;

осуществлять методическое руководство ведением делопроизводства в химическом цехе;

контролировать сроки и порядок рассмотрения писем, заявлений, жалоб трудящихся;

печатать материалы химического цеха;

отправлять корреспонденцию в другие подразделения ТЭС и за ее пределы из химического цеха, получать и доставлять корреспонденцию в цех.

6.19. С подрядными организациями.

Взаимоотношения химического цеха с ремонтными, монтажными, наладочными и проектными организациями организуются на основе договоров, заключенных между ними и электростанцией.

6.19.1. Персонал химического цеха обязан:

рассматривать проекты реконструкции и модернизации оборудования химического цеха, выполняемые подрядными организациями, и давать заключения;

участвовать в рассмотрении и согласовании технологии и организации производства ремонтных работ;

передавать подрядным организациям техническую документацию на оборудование, подлежащее выводу в ремонт (рабочие чертежи, схемы, технические документы заводов-изготовителей, отчетные документы предыдущего ремонта), технические характеристики оборудования, полученные в результате испытаний, проведенных перед началом ремонта;

участвовать в проведении подготовительных работ, предшествующих ремонту оборудования;

производить вывод оборудования в ремонт, подготовку рабочих мест и допуск персонала подрядных организаций для выполнения ремонтных работ;

производить опробование оборудования, находящегося в ремонте, по заявкам подрядных организаций;

производить приемку технической документации и оборудования из ремонта, монтажа и наладки;

давать характеристику технического состояния и оценку качества произведенного ремонта и монтажа оборудования.

6.19.2. Персонал подрядных организаций обязан:

разрабатывать техническую документацию на производство ремонтных работ;

участвовать в проведении подготовительных работ, предшествующих ремонту оборудования;

своевременно и качественно производить ремонтные, монтажные и наладочные работы на оборудовании химического цеха;

соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации, Госгортехнадзора СССР, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка ТЭС;

обеспечивать сохранность инструмента и оборудования, предоставленных им во временное пользование химическим цехом;

соблюдать допустимые нагрузки на площадки и перекрытия при раскладке узлов и деталей оборудования;

поддерживать чистоту и порядок на ремонтных площадках;

сдавать персоналу химического цеха техническую документацию и оборудование из ремонта, монтажа и наладки;

производить инструктаж персонала цеха по правилам обслуживания вновь вводимого оборудования цеха;

согласовывать с химическим цехом решения, влияющие на сроки и качество производимых работ.

6.20. Разногласия между химическим цехом и другими подразделениями ТЭС разрешаются руководством ТЭС.

7. Ответственность

7.1. Персонал химического цеха несет ответственность за:

сохранность закрепленного за цехом оборудования и имущества цеха;

рациональную организацию труда в цехе;

состояние трудовой и производственной дисциплины в цехе;

своевременное и эффективное выполнение функций, возложенных на цех, и полноту использования предоставленных ему прав.

7.2. Начальник цеха отвечает за работу всего цеха, а каждый работник за участок работы в пределах обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.

7.3. Начальник цеха и инженерно-технический персонал химического цеха несут персональную ответственность за отказы в работе и аварии на закрепленном за цехом оборудовании, несчастные случаи, а также случаи загорания, происшедшие по их вине или вине подчиненного персонала.

7.4. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность персонала химцеха определяется в соответствии с действующим законодательством.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Основные задачи

3. Функции

4. Права

5. Организация управления

6. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями

7. Ответственность