Руководящий документ отрасли

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ НА ЦИФРОВЫЕ ТРАКТЫ СЦИ,

ОБРАЗОВАННЫЕ В ЦИФРОВЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ РРЛ

РД 45.183-01

## Дата введения 01.06.2001

# ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАН ЗАО "Инженерный центр" при участии НИИР, ЦНИИС и ГЦУМС филиалом ОАО "Ростелеком"

ВНЕСЕН Департаментом электросвязи Минсвязи России

УТВЕРЖДЕН Первым заместителем Министра Российской Федерации по связи и информатизации Ю. А. Павленко 04.2001 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1.06.2001 г.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие "ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ НА ЦИФРОВЫЕ ТРАКТЫ СЦИ, ОБРАЗОВАННЫЕ В ЦИФРОВЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ РРЛ" (ДН) являются руководящим документом для нормирования, проектирования, расчета трасс ЦРРЛ, международных соглашений, а также оценки качества работы ЦРРЛ за длительный период времени. На их основании будут устанавливаться нормы на конкретные ЦРРЛ.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| 1. | ГОСТ Р 50765-95 | Аппаратура радиорелейная Классификация. Основные параметры цепей стыка |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рек. МСЭ-Т 0.181 | Оборудование для оценки показателей качества по ошибкам на STM-N интерфейсах |
| 3. | Рек. МСЭ-Т G.826 | Параметры и показатели качества по ошибкам для международных цифровых трактов с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 4. | Рек. МСЭ-Т G.827 | Параметры и показатели готовности для элементов международных цифровых трактов с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 5. | Рек. МСЭ-Т G.827.1 | Показатели готовности для международных трактов из конца в конец с постоянной скоростью передачи равной или превышающей первичную |
| 6. | Рек. МСЭ-Т G.828 | Параметры и показатели качества по ошибкам для международных цифровых трактов синхронной иерархии с постоянной скоростью передачи |
| 7. | Рек. МСЭ-Т G.829 | События качества по ошибкам для СЦИ мультиплексерных и регенерационных секций |
| 8. | Рек. МСЭ-Р F.I 397 | Параметры и показатели качества по ошибкам для реальных цифровых радиорелейных линий, используемых на международном участке 27500 гипотетического эталонного тракта с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 9. | Рек. МСЭ-Р F.1491 | Параметры и показатели качества по ошибкам для реальных цифровых радиорелейных линий, используемых на национальном участке 27500 гипотетического эталонного тракта с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 10. | Рек. МСЭ-Р F.I 492 | Показатели готовности для реальных цифровых радиорелейных линий, образующих часть международного участка 27500 цифрового тракта с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 11. | Рек. МСЭ-Р F.1493 | Показатели готовности для реальных цифровых радиорелейных линий, образующих часть национального участка 27500 цифрового тракта с постоянной скоростью передачи, равной или превышающей первичную |
| 12. | Приказ Минсвязи России №92 от 10.08.96 | Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей |
| 13. | Рек. МСЭ-Т G.703 | Физические/электрические характеристики иерархических цифровых интерфейсов |
| 14. | Рек. МСЭ-Т G.957 | Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии |

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВСС - - Взаимоувязанная сеть связи России

КОО - Код, обнаруживающий ошибки

МСЭ - Международный Союз Электросвязи

МСЭ-Р - Сектор Радиосвязи Международного Союза Электросвязи

МСЭ-Т - Сектор Стандартизации Электросвязи Международного Союза Электросвязи

ОРС - Оконечная радиорелейная станция

ПРС - Промежуточная радиорелейная станция

ПЦИ - Плезиохронная цифровая иерархия

РРЛ - Радиорелейная линия

СЦИ - Синхронная цифровая иерархия

STM-N - Синхронный транспортный модуль порядка N

ЦРРС - Цифровая радиорелейная система

ЦРРЛ - Цифровая радиорелейная линия

AR (Availability Ratio)	-	Коэффициент готовности

BBE (Background Block Error)	-	Блок с фоновыми ошибками

BBER (Background Block Error Ratio)	-	Коэффициент блоков с фоновыми ошибками

ВГР-n (Bit Interleaved Parity)	-	Проверка на четность по n-битам

C-n (Container)	-	Контейнер n-го порядка

ЕВ (Errored Block)	-	Блок с ошибками

ES (Errored Second)	-	Секунда с ошибками

ESR (Errored Second Ratio)	-	Коэффициент секунд с ошибками

МО (Meat time between outage)	-	Среднее время между отказами

MSOH (Multiplex Section OverHead) 	-	Заголовок мультиплексной секции

OI (Outage Intensity)	-	Интенсивность отказов

РОН (Path OverHead)	-	Заголовок тракта

RSOH (Regenerator Section OverHead)	-	Заголовок регенерационной секции

SES (Severely Errored Second)	-	Секунда со значительным количеством ошибок

SESR (Severely Errored Second Ratio)	-	Коэффициент секунд со значительным

количеством ошибок

SOH (Section Over Head)	-	Секционный Заголовок

TUG (Tributary Unit Group)	-	Группа компонентных блоков

UR (Unavailability Ratio)	-	Коэффициент неготовности

VC-n (Virtual Container)	-	Виртуальный контейнер n-го порядка

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1 Общие термины и определения

4.1.1 Синхронная цифровая иерархия (СЦИ):

СЦИ - иерархический набор цифровых транспортных структур, стандартизированных для транспортировки соответственно адаптированной полезной информационной нагрузки по физическим сетям передачи.

4.1.2 Синхронный транспортный модуль порядка N (STM-N):

STM - это информационная структура, используемая для поддержки соединений на уровне секций в СЦИ. Она состоит из областей полезной информационной нагрузки и Секционного Заголовка (SOH), организованных в блочную цикличную структуру, которая повторяется каждые 125 мкс. Информация соответственно подготовлена для последовательной передачи в выбранной среде со скоростью, которая синхронизирована с сетью. Для базового синхронного транспортного модуля STM определена скорость передачи 155520 кбит/с. Этот базовый модуль назван STM-1. STM-N начинается в точке формирования SOH и заканчивается в точке расформирования SOH.

4.1.3 Цифровая радиорелейная система синхронной цифровой иерархии ЦРРС STM-1 - это совокупность технических средств и физической беспроводной среды, обеспечивающая передачу цифрового сигнала STM-1, с интерфейсом Т, Т' в соответствии с ГОСТ Р 50765-95 [1]. ЦРРС STM-1 могут образовывать простые или тандемно соединенные регенераторные и мультиплексные секции или их комбинации (см. рис.1).

4.1.4 Виртуальный контейнер VC-n: виртуальный контейнер - это информационная структура, используемая для поддержки соединений на уровне трактов в СЦИ. Она состоит из областей полезной информационной нагрузки и Заголовка тракта (РОН), организованных в блочную цикличную структуру, которая повторяется каждые 125 или 500 мкс (только для VC-2). Тракт VC-n начинается в точке формирования РОН и заканчивается в точке расформирования РОН.

Существует два типа Виртуальных Контейнеров:

- Виртуальный Контейнер низшего порядка VC-n: VC-n (n=1, 2, 3). Этот элемент включает или единственный Контейнер С-n (n=1, 2, 3), или сборку Групп Компонентных Блоков (TUG-2) плюс РОН Виртуального Контейнера низшего порядка, соответствующий этому уровню;

- Виртуальный Контейнер высшего порядка VC-n: VC-n (n= 4). Этот элемент включает или единственный Контейнер С-n (n= 4), или сборку Групп Компонентных Блоков (TUG-3) вместе с РОН Виртуального Контейнера, соответствующего этому уровню.

4.1.5 Цифровой тракт СЦИ представляет собой транспортный поток для переноса полезной нагрузки СЦИ и связанного с ней заголовка, через разделенную на уровни транспортную сеть между оборудованием окончания тракта. Цифровой тракт может быть дуплексным или симплексным.

4.1.6 Готовность тракта - это его способность быть в состоянии выполнить требуемую функцию в данный момент времени или в любой момент времени внутри данного интервала времени (при условии обеспечения, при необходимости, внешними ресурсами).

4.1.7 Качество передачи сигналов по трактам, находящимся в состоянии готовности, характеризуется следующими показателями:

ошибками,

проскальзыванием,

фазовым дрожанием,

дрейфом фазы,

задержкой.

4.2 Определение событий и параметров качества по ошибкам

4.2.1 Блок - это набор последовательных битов, связанных с трактом. Каждый бит принадлежит одному и только одному блоку. Последовательные биты могут не быть соседними по времени.

4.2.2 Измерение без перерыва связи. Каждый блок контролируется с помощью связанного с ним кода, обнаруживающего ошибки (КОО), например, код с перемежающимися битами четности или проверка с помощью избыточного циклического кода. Биты КОО физически отделены от блока, которому они предназначены. Обычно невозможно определить, являются ли ошибочными блок или биты КОО. Если имеется расхождение между КОО и контролируемым им блоком, считается, что ошибочен контролируемый блок.

Примечание: КОО не задается конкретно, однако рекомендуется для контроля во время обслуживания использовать КОО, обнаруживающий  90% ошибок, полагая, что ошибки распределены по закону Пуассона.

Примером таких кодов для систем СЦИ являются BIP-8 для оценки по байту В3 тракта VC-4 и регенераторной секции по байтуВ1, а также 24хВ1Р1 для оценки мультиплексной секции по байту В2.

Рис.1 Структура образования ЦРРС STM-1, мультиплексных и регенерационных секций, трактов VC-4, VC-3, VC-2, VC-12

4.2.3 Измерение с перерывом связи также должны быть основаны

на измерениях по блокам. Ожидается, что способность обнаружения ошибок в этом случае будет превосходить способность обнаружения ошибок, описанную в разделе 1.2.2. Требования к оборудованию для измерения трактов СЦИ с перерывом связи определяются Рекомендацией МСЭ-Т 0.181 [2].

4.2.4 Параметры качества по ошибкам основаны на следующих событиях:

4.2.4.1 Блок с ошибками (ЕВ)

Блок, в котором один или несколько битов ошибочны.

4.2.4.2 Секунда с ошибками (ES)

Один секундный интервал, содержащий один или несколько

блоков с ошибками или, по крайней мере, один дефект.

Примечание:

Дефект - регистрируется, когда плотность аномалий достигла уровня, при котором нарушается способность объекта исполнять требуемую функцию, или получена информация об аварийном состоянии.

Аномалия - наименьшее несоответствие, которое может наблюдаться между фактическими и желательными характеристиками события. Появление одиночной аномалии не вызывает прерывания способности объекта выполнять требуемую функцию.

4.2.4.3 Секунда со значительным количеством ошибок (SES) Один секундный интервал, содержащий  30% блоков с ошибками или, по крайней мере, один дефект. SES является подмножеством ES. Примечание: для мультиплексной секции STM-1 в качестве критерия определения SES берется значение 15% блоков с ошибками.

4.2.4.4 Блок с фоновыми ошибками (ВВЕ) Блок с ошибками, не входящий в SES.

4.2.4.5 Параметры качества по ошибкам могут быть оценены лишь в том случае, если тракт находится в состоянии готовности. Определения критериев входа в состояние неготовности и выхода из него приведены ниже.

4.3 Параметры качества по ошибкам

4.3.1 Коэффициент секунд с ошибками (ESR)

Отношение ES к общему количеству секунд в период готовности за время интервала измерений.

4.3.2 Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок (SESR)

Отношение SES к общему количеству секунд в период готовности за время интервала измерений.

4.3.3 Коэффициент блоков с фоновыми ошибками (BBER)

Отношение блоков с фоновыми ошибками к общему количеству блоков в период готовности за фиксированный интервал времени измерения. При подсчете общего количества блоков исключаются блоки, попавшие в SES.

4.3.4 Показатели (нормы на параметры) качества по ошибкам оцениваются за период времени один месяц, т.е. они должны выполняться в течение любого месяца любого года.

4.4. Определение событий и параметров готовности

4.4.1 Параметры готовности

4.4.1.1 Коэффициент готовности (AR) определяется как отношение времени, когда тракт находится в состоянии готовности к периоду наблюдения. AR рассчитывается путем деления общего времени, в течение которого тракт находится в состоянии готовности за период наблюдения, на общее время наблюдения.

4.4.1.2 Коэффициент неготовности (UR), определяется как отношение времени, когда тракт находится в состоянии неготовности к периоду наблюдения.

UR рассчитывается путем деления общего времени, в течение которого тракт находится в состоянии неготовности за период наблюдения, на общее время наблюдения.

AR+UR=1

4.4.1.3 Среднее время между отказами (МО) определяется как средняя длительность любых последовательных интервалов времени, в течение которого тракт находится в состоянии готовности.

4.4.1.4 Интенсивность отказов (OI) определяется как обратная

величина параметра МО.

МО х OI=1

4.4.1.5 Критерии перехода из состояния готовности в состояние неготовности и обратно

Каждое направление передачи тракта может быть в одном из двух состояний: готовности или неготовности. В Рекомендациях МСЭ-Т G.826 [3], G.827 [4], и G.828 [5] определены критерии, определяющие переход между этими двумя состояниями следующим образом:

4.4.1.5.1 Критерии для симплексного тракта и одного направления Период времени неготовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд со значительным количеством ошибок (SES). Эти 10 секунд рассматриваются как часть времени неготовности.

Новый период времени готовности начинается с интервала времени, содержащего 10 последовательных секунд, не содержащих значительного количества ошибок (не-SES). Эти 10 секунд рассматриваются как часть времени готовности. На Рис. 1.1 приведена схема, поясняющая переход из состояния готовности в состояние неготовности и обратно.

Рис. 1.1 Переход между состояниями готовности и неготовности

4.4.1.5.2 Критерий для дуплексного тракта

Дуплексный тракт считается находящимся в состоянии готовности, только если оба его направления находятся в состоянии готовности.

состояние неготовности

Рис. 1.2. Пример состояния неготовности для дуплексного тракта

Когда дуплексный тракт находится в состоянии неготовности события ES, SES и ВВЕ могут быть собраны в обоих направлениях и использованы при анализе неисправностей. Однако рекомендуется, чтобы эти события ES, SES и ВВЕ не были включены в оценки показателей ESR, SESR и BBER.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящие Нормы предназначены для использования эксплуатационными организациями первичных сетей ВСС России при проектировании и в процессе эксплуатации цифровых радиорелейных трактов СЦИ.

5.2 Нормы должны также использоваться разработчиками аппаратуры систем передачи при определении требований к отдельным видам оборудования.

5.3 Настоящие нормы разработаны на основе Рекомендаций МСЭ-Т и МСЭ-Р и исследований, проведенных на действующих сетях связи России. Нормы распространяются на цифровые тракты СЦИ первичной магистральной сети протяженностью до 12500 км.

Выполнение приведенных ниже норм обеспечивает необходимое качество передачи при организации международного цифрового тракта протяженностью до 27500 км.

5.4 Приведенные нормы распространяются на цифровые

радиорелейные линии со скоростью передачи 155 Мбит/с, тракты СЦИ, а также мультиплексные и регенерационные секции STM-1. Для расчета показателей качества по ошибкам и готовности ЦРРЛ 155 Мбит/с принимаются соответствующие показатели для тракта

5.5 В настоящих нормах разработаны требования к показателям качества по ошибкам и показателям готовности трактов СЦИ Долговременные нормы определены на основе рекомендаций МСЭ-Т G.826 [3] (для СЦИ трактов, образованных оборудованием, разработанным до марта 2000 г.), G.827 [4], G.828 [5] (для СЦИ трактов, образованных оборудованием, разработанным до марта 2000 г.), G.829 [6] и МСЭ-Р F.1397 [7], F.1491 [8], F.1492 [9], F.1493

5.6 Нормы на тракты плезиохронной цифровой иерархии, включая нормы на тракты дополнительного графика, должны соответствовать долговременным нормам на электрические параметры цифровых трактов магистральной первичной сети, определенных Приказом №92 Минсвязи России от 10.08.1996 г. [11].

6. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОВ СЦИ И ИНТЕРФЕЙСОВ STM-1

6.1 Цифровые радиорелейные линии СЦИ могут образовывать:

- тракты СПИ: VC-4, VC-3, VC-2 и VC-12,

- мультиплексные и регенерационные секции STM-1,

- тракты ПЦИ.

6.2 Общая характеристика синхронного транспортного модуля STM-1 и трактов VC-n.

6.2.1 Параметры электрического интерфейса STM-1 определяются Рекомендацией МСЭ-Р G.703 [12].

6.2.2 Параметры оптического интерфейса STM-1 определяются Рекомендацией МСЭ-Р G.957 [13].

6.2.3 Тракты VC-n характеризуется следующими показателями:

скоростью передачи, размером блока, числом блоков, передаваемых в секунду и типом кода, обнаруживающего ошибки (КОО) (см. Табл.6.1).

6.2.4 Размеры блока, число битов в блоке, число блоков в цикле, число блоков в секунду и тип кода обнаружения ошибок (КОО) для STM-1 мультиплексной и регенерационной секций приведены в Табл. 6.2.

Таблица 6.1

Параметры цифровых трактов VC-n

| Тип тракта | Скорость передачи, Мбит/с | Размер блока, бит | Блок/ секунду | Тип кода обнаружения ошибок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-4 | 150,336 | 18792 | 8000 | В1Р-8(байт В3) |
| VC-3 | 48,960 | 6120 | 8000 | В1Р-8(байт В3) |
| VC-2 | 6,848 | 3424 | 2000 | BIP-2 (биты 1 и 2 байта V5) |
| VC-12 | 2,240 | 1 120 | 2000 | BIP-2 (биты 1 и 2 байта V5) |

Таблица 6.2

Параметры STM-1

| STM-1 | Размер блока, бит | Число блоков в цикле | Число блоков в секунду | Тип КОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультиплексная секция | 801 | 24 | 192000 | 24хВIР-1 |
| Регенераторная секция | 19440 | 1 | 8000 | BIP-8 |

7. ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПО ОШИБКАМ И ГОТОВНОСТИ ТРАКТА СЦИ, ОБРАЗОВАННОГО ЦИФРОВЫМИ РАДИОРЕЛЕЙНЫМИ ЛИНИЯМИ

7.1 Долговременные нормы на показатели качества по ошибкам

7.1.1 Долговременные нормы на показатели качества по ошибкам основаны на измерении в течение одного месяца (30 дней) характеристик ошибок по блокам (определение параметров см. в разделе 1.2) за секундные интервалы времени по следующим параметрам:

- коэффициент секунд с ошибками (ESR),

- коэффициент секунд со значительным количеством ошибок (SESR),

- коэффициент блоков с фоновыми ошибками (BBER).

7.1.2 Измерения показателей качества по ошибкам и готовности в тракте СЦИ могут проводиться как при закрытии связи с использованием тестового сигнала по Рекомендации 0.181 МСЭ-Т [2], так и средств эксплуатационного контроля, встроенных в аппаратуру СЦИ.

7.1.3 Основой для определения долговременных показателей качества по ошибкам являются нормы для полного гипотетического эталонного цифрового тракта СЦИ VC-n из "конца-в-конец" длиной 27 500 км, приведенные в Табл. 7.1.

Таблица 7.1

Нормы для полного гипотетического эталонного трактов СЦИ из "конца-в-конец" длиной 27 500 км

| Для линий, оборудованных аппаратурой, разработанной: | Тракт | Нормы на параметры качества по ошибкам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESR0 | BBER0 | SESR0 |
| до марта 2000 г. (Рек. МСЭ-Т G.826 [3]) | VC-4 | 0,16 | 2x10-4 | 2x10-3 |
|  | VC-3 | 0,075 | 2x10-4 | 2x10-3 |
|  | VC-2 | 0,05 | 2x10-4 | 2x10-3 |
|  | VC-12 | 0,04 | 2x10-4 | 2xl0-3 |
| после марта 2000 г, (Рек. МСЭ-Т G.828 [5]) | VC-4 | 0,04 | 1x10-4 | 2x10-3 |
|  | VC-3 | 0,02 | 5х10-5 | 2x10-3 |
|  | VC-2 | 0,01 | 5х10-5 | 2x10-3 |
|  | VC-12 | 0,01 | 5х10-5 | 2x10-3 |

7.1.3 Расчетные показатели для тракта СЦИ, образованного цифровой радиорелейной линией длиной Llink  50 км на магистральной первичной сети ВСС России, максимальной протяженностью 12500 км, определяются следующими соотношениями:

ERS Llink =ESR0 x 0,06 x Llink /2 500= ESR0 x m;

BBER Llink = BBER0 x 0,06 x Llink /2500 = BBER0 x m;

SESR Llink = SESR0 x 0,06 x Llink /2500 = SESR0 x m.

где ESR0, BBER0, SESR0 - значения показателей качества по ошибкам из Табл. 7.1.,

а m =0,06 x Llink /2500.

Для Llink < 50 км принимается Llink = 50км

Далее приведены примеры расчета для ЦРРЛ различной протяженности (Примеры 1 и 2).

Пример 1. Пусть требуется определить нормы на параметры ESR, BBER и SESR для реального тракта VC-12, образованного в цифровой РРЛ СПИ длиной 930 км с пропускной способностью радиоствола 155,52 Мбит/с, оборудование для которой было разработано в 1999 г.

Полагая Llink = 930 км, найдем коэффициент m =0,06 х Llink /2 500=0,02232.

Тогда требуемые показатели можно определить, помножив на этот коэффициент т показатели для ESR0, BBER0 и SESR0 из Табл. 7.1:

ESR 930 = 0,04 х 0,02232  0,0009 = 9х10-4;

BBER 930 = 0,0002 x 0,02232  0,00000446 = 4,46x10-6;

SESR930 = 0,002 x 0,02232  0,0000446 = 4,46x10-5.

Пример 2. Пусть требуется определить нормы на параметры ESR, BBER и SESR для реального тракта VC-4, образованного в цифровой РРЛ СЦИ длиной 1300 км с пропускной способностью радиоствола 155,52 Мбит/с, оборудование для которой было разработано в 2001 г. Аналогично примеру 1 определяем коэффициент m =-0,06 х Llink/2500=0,0312, и, использую нижнюю строку Табл. 7.1, получим

ESR 1330 = 0,04 х 0,0312  0,00125 = 1,25х10-3;

BBER1330 = 0,0001 х 0,0312  0,00000312 = 3,12х10-6;

SESR 1330 = 0,002 x 0,0321  0,0000624 = 6,24x10-5.

7.2 Долговременные нормы на показатели готовности

7.2.1 Долговременные нормы на показатели готовности основаны на измерении в течение длительного промежутка времени (не менее одного года) за секундные интервалы времени по следующим параметрам (определение параметров см. в разделе 1.3);

- коэффициент готовности (AR),

- среднее время между отказами (МО)

7.2.2 Показатели готовности для реальной радиорелейной линии длиной Llink, могут быть получены с помощью выражений (1) и (2) для AR и МО, соответственно. Эти же выражения используются для расчета требований к показателям готовности трактов VC-n (для всех значений n), образованных в реальной радиорелейной линии длиной Llink

, (1)

, год (2)

Значения коэффициентов Bj, Сj, Dj, Ej приведены в Табл.4.2, для значений j:

j= 1 – для Lmin <Llink  250км,

j = 2 - для 250 км < Llink  2 500 км,

j = 3 - для 2 500 км < Llink  7 500 км, a LR= 2500 км.

Далее приведены примеры расчета показателей готовности (Примеры 3, 4 и 5).

Таблица 7.2

Коэффициенты для расчета показателей готовности

| Длина линии Llink (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lmin  Llink  250 (j-1) |  |  |  | 250 < Llink  2 500 (j-2) |  |  |  | 2 500 < Llink  7 500 (j=3) |  |  |  |
| -B1 | C1 | D1 | E1 | B2 | С2 | D2 | E2 | В3 | С3 | D3 | Е3 |
| 1,9*10-3 | 1,1*10-4 | 150 | 50 | 3*10-3 | 0 | 100 | 55 | 3*10-3 | 0 | показатели изучаются |  |

Для Llink > 7 500 км показатели изучаются.

Пример 3. Пусть требуется определить нормы на параметры AR и МО для трактов VC-12, VC-2, VC-3, VC-4, образованных в цифровой РРЛ СЦИ длиной 1300 км с пропускной способностью радиоствола 155,52 Мбит/с.

Сначала определяем диапазон длин для данного тракта и получаем значение j =2.

Подставляем значения A2, B2, С2 и D2 из Табл. 7.2 в выражения (1) и (2) и получаем

AR1300=1-(B2Llink/LR+C2)=1-(3*10-3*1300/2500+0)=1-1,56*10-3=0,99844

MO1300=1/(D2Llink/LR+E2)=1/(100*1300/2500+55)=9,34*10-3 года 82 часа

Пример 4. Пусть требуется определить нормы на параметры AR и МО для однопролетной цифровой РРЛ СЦИ длиной 30 км с пропускной способностью радиоствола 155,52 Мбит/с. Поскольку линия короче 50 км, используем значение Llink= 50 км и получаем значение j = 1.

Подставляем значения A1, B1, C1 и D1 из Табл. 7.2 в выражения (1) и (2) и получаем

AR30=1-(B1Llink/LR+C1)=1-(1,9*10-3*50/2500+1,1*10-4)=1-1,56*10-3=0,99985

MO30=1/(D1Llink/LR+E1)=1/(150*50/2500+50)=1,89*10-2 года  165б5 часа

Пример 5. Пусть требуется определить нормы на параметры AR и МО для цифровой РРЛ СЦИ длиной 7500 км с пропускной способностью радиоствола 155,52 Мбит/с.

Определяем диапазон длин для данной линии и получаем значение j = 3.

Подставляем значения А3, В3 из Табл. 7.2 в выражение (1) и получаем

AR7500=1-(B3Llink/LR+C3)=1-(3*10-3*7500/2500+0)=1-9*10-3=0,991

Значение D3 и Е3 для МО для такой длины не определено в Рекомендациях МСЭ, а значение МО7500 может быть оговорено двухсторонним соглашением.

8. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВЫХ ТРАКТОВ

8.1 Общие положения

8.1.1 Приведенные в настоящем разделе методы измерений распространяются на тракты СЦИ.

8.1.2 Методы измерения приводятся для показателей качества по ошибкам и готовности.

8.1.3 Измерения на соответствие долговременным нормам проводятся для трактов, образованных в новых системах передачи, ранее не применявшихся на сети ВСС России. Обычно такие измерения проводятся при эксплуатационных исследованиях, организуемых в рамках работ по повышению эксплуатационной надежности сети. Эти измерения выполняются по отдельному графику работ силами эксплуатационного персонала, производственных лабораторий с привлечением специалистов НИИ. Измерения этого вида являются наиболее длительными и полными. Соответствие нормам по показателям качества по ошибкам должно оцениваться не менее 1 месяца, методика измерений приведена в п.6.2.1. Приказа №92 [11].

8.1.4 Методы измерений трактов СЦИ изложены в настоящем документе, исходя из Рекомендаций МСЭ-Т G.826 [З], G.828 [5], G. 829 [6] и 0.181 [2].

5.1.5 Измерения показателей качества по ошибкам и готовности в цифровом сетевом тракте СЦИ могут проводиться как при закрытии связи с использованием тестового сигнала по Рекомендации 0.181 МСЭ-Т [2], так и в процессе эксплуатационного контроля.

8.1.5 СЦИ тракт считается соответствующим нормам, если отвечает требованиям на каждый параметр качества по ошибкам и готовности.

8.2 Методы измерения показателей качества по ошибкам

8.2.1 Измерения на соответствие долговременным нормам (см. раздел 7.1 Настоящих Норм).

8.2.1.1 Оценка с перерывом связи

Для оценки показателей качества по ошибкам цифровых трактов на соответствие долговременным нормам рекомендуется их измерять с перерывом связи с помощью специализированных приборов для измерения показателей качества по ошибкам, в которых предусмотрено получение стандартизованного для данного типа тракта измерительного сигнала в соответствии с Рек. МСЭ-Т 0.181 [2].

Период измерений для оценки на соответствие долговременным нормам должен быть не менее 1 месяца, поэтому применяемые для этой цели средства измерения должны быть автоматизированными, с запоминанием и выходом на ЭВМ или регистрацией результатов измерений. Рекомендуемое время измерений - летние месяцы, как периоды с наихудшими условиями распространения радиоволн.

8.2.1.2 Оценка без перерыва связи

Если измеряемый объект образован с помощью современной аппаратуры, имеющей встроенные средства контроля без перерыва связи, производящие оценку показателей качества по ошибкам по блокам реального сигнала и выдающие сведения об обнаруженных аномалиях и дефектах (согласно Рекомендации G.828 [5]) в систему технической эксплуатации, где обеспечивается их запоминание и регистрация (с фиксацией времени появления) и /или выработка их на основе показателей качества по ошибкам, то оценка тракта на соответствие долговременным нормам может проводиться без закрытия связи на основании этой информации за длительные периоды времени (рекомендуется хранение информации в системе технической эксплуатации до 1 года).

Если встроенный контроль не обеспечивает оценки показателей качества по ошибкам без перерыва связи в необходимом объеме, то она может проводиться средствами измерения, выполняющими эти функции.

Однако следует иметь в виду, что способ оценки показателей качества по ошибкам без перерыва связи считается менее точным (из-за возможного пропуска обнаруживаемых событий) предпочтительным является измерение с перерывом связи.

Измерение показателей готовности проводится без перерыва связи в течение периода не менее года.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1 Общие термины и определения

4.2 Определение событий и параметров качества по ошибкам

4.3 Параметры качества по ошибкам

4.4 Определение событий и параметров готовности

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОВ СПИ И ИНТЕРФЕЙСОВ STM-L

7. ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПО ОШИБКАМ И ГОТОВНОСТИ ТРАКТА СПИ, ОБРАЗОВАННОГО ЦИФРОВЫМИ РАДИОРЕЛЕЙНЫМИ ЛИНИЯМИ

7.1 Долговременные нормы на показатели качества по ошибкам

7.2 Долговременные нормы на показатели готовности

8. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВЫХ ТРАКТОВ

8.1 Общие положения

8.2 Методы измерения показателей качества по ошибкам